АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  03  » декабря 2015г.                                №124                                с. Федоровка

| «Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности граждан Федоровского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьями 14,16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Администрация Федоровского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности граждан Федоровского сельского поселения согласно приложению;

2. Постановление №34 от 15.12.2009г считать утратившим силу.

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Федоровского

сельского поселения					В.Н. Гринченко

|  |  | Приложение |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Постановлению Администрации |
|  |  | Федоровского сельского поселения |
|  |  | от 03.12.2015г. № 124 |

Перечень

первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности граждан

1. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2м3. и комплектоваться ведрами.

2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5;1,0 или 3,0 м3. и комплектоваться совковой лопатой.

3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями.

5. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 м3.

6. В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны прибывать к месту тушения пожара.