АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Федоровка

«10» апреля 2018 г.                                                                № 48

«Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Федоровского сельского поселения»

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов на территории Федоровского сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение № 1).

  - Рекомендовать жителям поселения обеспечить жилые дома указанным перечнем первичных средств пожаротушения (приложение № 2).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Федоровского

сельского поселения						              О.В.Фисакова

Приложение № 1 к постановлению администрации Федоровского сельского поселения от 10.04.2018 № 48 ПЕРЕЧЕНЬ первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов 1. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами. 2. Рекомендуется владельцам жилого строения установка ящика для песка, который должен иметь объем от 0,5 до 1,0 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой. 3. Рекомендуется владельцам жилого строения иметь огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться. 4. Рекомендуется владельцам усадеб, индивидуальных жилых домов все помещения оборудовать автономными пожарными извещателями. 5. Во всех усадьбах на электрооборудование должно быть установлено устройство защитного отключения. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м. В населенных пунктах сельского поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.